- Приложение N 1/1

к открытому конкурсу по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

сельского поселения «Деревня Манино»

_______________   Маркасов С.А.

.

АКТ

о состоянии общего имущества многоквартирного дома,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме:

1. Адрес многоквартирного дома: Калужская область, Людиновский район, д.Манино, ул.Юрия Зиновкина, д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – нет.

3. Серия, тип постройки – панельный

4. Год постройки – 1984

5. Степень износа   по данным государственного  технического учета - 10%.

6. Степень фактического износа - 30%

7. Год последнего капитального ремонта – капитальный ремонт крыши 2013г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – нет

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала – имеется

11. Количество квартир - 16

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

13.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

14.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

15. Строительный объем – 2843 куб. м

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

подвалами и лестничными клетками –  1173,7 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 750,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

г) помещений   общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 423,2 кв. м

17. Количество лестниц -  2  шт.

18.   Уборочная   площадь   лестниц (включая   межквартирные лестничные площадки) – 30,8  кв. м.

19. Уборочная площадь общих коридоров – нет.

20.  Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 392,4 кв. м

21.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома- 1472  кв. м.

22.Кадастровый номер земельного  участка (при его наличии) 40:12:010703:ЗУ1

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требуется ремонт |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | панельные | Удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | гипсолитовые | Удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные, подвальные (другое) | ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 5. | Крыша | Мягкая кровля совмещенная с прекрытиями | Удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные | Удовлетворительное |
| 7. | Проёмы окна, двери (другое) | пластиковые окна, двери деревянные, металлические | Удовлетворительное |
| 8. | Отделка внутренняя, наружная | Штукатурка | Требуется ремонт |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Вентиляция Отопление Водопровод Канализация Горячее водоснабжение Электроэнергия | Естественная вытяжка Поквартирное Имеется Имеется Отсутствует Проводка наружняя | Требуется ремонт |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: - электроснабжение, - холодное водоснабжение, - горячее водоснабжение, - водоотведение, - газоснабжение, - отопление (от внешней котельной) | Имеется Имеется Отсутствует Имеется имеется Отсутствует | Удовлетворительное |